Територіальне управління Державної судової адміністрації

України в Житомирській області

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Поточний ремонт системи опалення в Будинку Правосуддя м. Житомира за адресою: м. Житомир, м-н Соборний 1  – ДК 021:2015: 50720000-8  Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі       (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Поточний ремонт системи опалення в Будинку Правосуддя м. Житомира за адресою: м. Житомир, м-н Соборний 1

ДК 021:2015: 50720000-8  Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

| Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: | UA-2024-09-12-002765-a |
| --- | --- |

Закупівля Поточний ремонт системи опалення в Будинку Правосуддя м. Житомира за адресою: м. Житомир, м-н Соборний 1  зумовлена потребою в проведені поточного ремонту системи опалення в приміщені Богунського та Корольовського районних судів м.Житомира  приведення системи опалення  в належний стан та створення в зимовий період  температурного режиму який відповідає законодавству.

Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до кошторисної частини проектної документації  за робочим проектом  «Поточний ремонт системи опалення в Будинку Правосуддя м. Житомира за адресою: м. Житомир, м-н Соборний 1» , дефектного акту

Обсяг 1 послуга

Послуга включає в себе :

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 2 |  | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм |  | м |  | 80 |  |  |  |
| 3 |  | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм |  | м |  | 36 |  |  |  |
| 4 |  | Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса гребінок 159 мм |  | гребінка |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  | Колектор Ду-150 мм на 4 виходи |  | комплект |  | 2 |  |  |  |
| 6 |  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Регулятор тиску Ду-100 мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Прокладка під фланець біконітова Ду 100 |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  | DIN933 Болт М16х90 |  | шт |  | 16 |  |  |  |
| 10 |  | Гайка М16 DIN934 кл.міц.10 цинк М |  | шт |  | 16 |  |  |  |
| 11 |  | Шайба М16 |  | шт |  | 24 |  |  |  |
| 12 |  | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 13 |  | Крани сталеві кульові діам. 80 мм |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 14 |  | Крани сталеві кульові діам. 100 мм |  | шт |  | 10 |  |  |  |
| 15 |  | Прокладка під фланець біконітова Ду 80 |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 16 |  | Прокладка під фланець біконітова Ду 100 |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 17 |  | DIN933 Болт М16х90 |  | шт |  | 176 |  |  |  |
| 18 |  | Гайка М16 DIN934 кл.міц.10 цинк М |  | шт |  | 176 |  |  |  |
| 19 |  | Шайба М16 |  | шт |  | 344 |  |  |  |
| 20 |  | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм |  | фільтр |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  | Прокладка під фланець біконітова Ду 100 |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 23 |  | DIN933 Болт М16х90 |  | шт |  | 16 |  |  |  |
| 24 |  | Гайка М16 DIN934 кл.міц.10 цинк М |  | шт |  | 16 |  |  |  |
| 25 |  | Шайба М16 |  | шт |  | 24 |  |  |  |
| 26 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | м |  | 90 |  |  |  |
| 27 |  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 110 мм |  | м |  | 89,64 |  |  |  |
| 28 |  | Муфта діам. 110 мм |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 29 |  | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм |  | шт |  | 22 |  |  |  |
| 30 |  | Буртові втулки діам. 110 мм для ППР труб |  | шт |  | 24 |  |  |  |
| 31 |  | Фланець вільний 110/DN100 |  | шт |  | 24 |  |  |  |
| 32 |  | Вварне сідло 110*32 |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 33 |  | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х3/4" мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 34 |  | Редукція-футорка НВ, Ду 1/2"х3/4" мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 35 |  | Хомут із шурупом діам. 110 мм |  | шт |  | 30 |  |  |  |
| 36 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | м |  | 36 |  |  |  |
| 37 |  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90 мм |  | м |  | 35,064 |  |  |  |
| 38 |  | Муфта діам. 90 мм |  | шт |  | 10 |  |  |  |
| 39 |  | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 40 |  | Буртові втулки діам. 90 мм для ППР труб |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 41 |  | Фланець вільний 90/DN80 |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 42 |  | Вварне сідло 90*32 |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 43 |  | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х3/4" мм |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 44 |  | Редукція-футорка НВ, Ду 1/2"х3/4" мм |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 45 |  | Хомут із шурупом діам. 90 мм |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 46 |  | Установлення манометрів з триходовим краном |  | комплект |  | 10 |  |  |  |
| 47 |  | Термоманометр Тrevi Pro Line 80/0-6 бар, 0-120С, радіальний, з монтажним клапаном R1/2" |  | комплект |  | 10 |  |  |  |
| 48 |  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м |  | 126 |  |  |  |
| 49 |  | Ізоляція для труб діам. труби- 110 мм товщиною 9 мм |  | м |  | 90 |  |  |  |
| 50 |  | Ізоляція для труб діам. труби- 90 мм товщиною 9 мм |  | м |  | 36 |  |  |  |

Очікувана вартість предмета закупівлі.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі  визначено виходячи із бюджетних призначень на 2024р.та вартості поточного ремонту відповідно до Дефектного акту,  відповідно до  кошторисної документації  робочого проекту  «Поточний ремонт системи опалення в Будинку Правосуддя м. Житомира за адресою: м. Житомир, м-н Соборний 1»  який пройшов експертизу (Експертна оцінка (позитивна) № 06-0163/03-24 від 23.08.2024р. Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 20.08.2024р. складає 1 215 480,00грн.) .

Очікувана вартість поточного ремонту ( за винятком витрат на проектні роботи та утримання служби замовника) становить – 1 163 144,00грн. з ПДВ.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1163144,00 грн. з ПДВ.