*Територіальне управління Державної судової адміністрації*

*України в Житомирській області*

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **Послуги з сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання за ДК 021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Послуги з сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання**

**за ДК 021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки**

|  |  |
| --- | --- |
| [Закупівля зареєстрована за індикатором: UA-2024-09-16-013152-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-16-013152-a) |  |
| **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**Надання послуг з сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання, які знаходяться у власності або користуванні місцевих загальних судів області:1. за адресою Адміністративне приміщення - смт. Ємільчине, вул. Незалежності, 2;2. за адресою Адмінприміщення - м. Малин, майдан Соборний, 8 3. за адресою Адмінприміщення - смт. Попільня, вул. Б.Хмельницького, 24 4. за адресою Адмінприміщення - смт. Черняхів, вул. Слобідська, 1 5.за адресою Адмінприміщення (ВОГ-1) - смт. Народичі, вул. Житомирська, 214 за адресою Адмінприміщення (ВОГ-2) - смт. Народичі, вул. Житомирська, 214 6. за адресою Адмінприміщення судової адміністрації – смт. Брусилів, вул. Захисників України, 41/6 7.за адресою Адмінприміщення суду - смт. Романів, вул. Небесної Сотні, 86 8.за адресою Адміприміщення суду - м. Овруч, вул. Гетьмана Виговського, 5 9.за адресою Котельня суду - м. Баранівка, вул. Костельна, 30 10.за адресою Котельня суду - м. Звягель, вул. Івана Франка, 31 11.за адресою Приміщення суду - м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 12.за адресою Приміщення суду - м. Олевськ, вул. Володимирська, 7 13.за адресою Приміщення суду - смт. Ружин, вул. Соборна, 37 14.за адресою Районний суд - м. Радомишль, вул. Івана Франка, 4-а 15.за адресою Чуднівський районний суд - м. Чуднів, вул. Соборна, 3 16.за адресою Коростишівський районний суд – м.Коростишів, вул..Героїв Небесної Сотні,52  |  |

Технічне обслуговування внутрішніх газопроводів та газового обладнання проводиться з метою підтвердження належного технічного стану систем газопостачання Замовника.

Послуги з технічного обслуговування внутрішніх газопроводів та газового обладнання повинні відповідати вимогам Правил безпеки систем газопостачання України зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за № 674/27119 та затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 № 285 та Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824.

Технічне обслуговування внутрішніх газопроводів та газового обладнання включає в себе комплекс послуг:

1) технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску до 20м.;

2) технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску від 51 до 100м;

3) технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100м;

4) технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м.;

5) технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50м;

6) технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м.;

7) технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу середнього (високого) тиску до від 51 до 100 м.;

8) технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу середнього (високого) тиску до від 21 до 50 м.;

9) технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 15 до 40 мм.;

10) технічне обслуговування кранів (крім кульових) Ду від 50 до 80 мм.;

11) перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів;

12) технічне обслуговування газового фільтру Ду від 15 до 40 мм.;

13) технічне обслуговування газового фільтру Ду від 50 до 100мм.;

14) технічне обслуговування КБРТ;

15) технічне обслуговування конвектору;

16) технічне обслуговування побутової газової плити;

17) технічний огляд, обслуговування, регулювання та поточний ремонт обладнання ШРП;

18) технічний огляд обладнання ШРП, 1 лінія редукування;

19) технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 1 лінія редукування;

20) технічне обслуговування і поточний ремонт обладнання ШРП, 1 лінія редукування;

21) транспорті витрати (компенсація логістики).

Періодичність проведення технічного обстеження встановлюється залежно від технічного стану газопроводу відповідно до вимог Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, іншого обладнання - у строки, встановлені згідно з вимогами заводу-виробника обладнання, технічній документації або документації з експлуатації обладнання.

**Очікувана вартість** Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Закупівля розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2024 рік з урахуванням орієнтовних потреб для забезпечення сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання в місцевих загальних судах Житомирської області. Для розрахунку очікуваної вартості на Послуги з сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання об’єктів використовувались як ціни попередніх власних закупівель замовника (укладених договорів), аналогічних /ідентичних послуг, так і ціна відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель "Prozorro",

**Очікувана вартість становить - 77050,59грн.**

***Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 77050,59грн. з ПДВ.***